湖北省关于加强燃气经营许可管理的通知.

一、燃气经营许可审批机关 各市、州、直管市建设行政主管部门是燃气经营许可的审批机关，具体负责燃气经营许可的实施工作，也可依法委托燃气管理机构办理燃气经营许可审批的具体工作。 省建设厅负责全省燃气经营许可工作的领导和监督。 二、燃气经营许可审批项目 1、燃气经营许可证审批； 2、管道燃气特许经营权审批； 3、燃气设施改动审批。 三、燃气经营许可证的适用范围 1、天然气、液化石油气、人工煤气经营企业及压缩天然气经营企业（母站）； 2、燃气经营企业设立的液化石油气瓶装供应站、液化石油气汽车加气站、压缩天然气汽车加气站（子站）、液化石油气气化站。 四、取得燃气经营许可证应具备的条件 （一）燃气经营企业应当具备下列条件： 1、有稳定的、符合国家标准的燃气气源； 2、建设项目符合当地城市总体规划和燃气专业规划； 3、燃气输配、储存、充装、供应等设施符合国家规范、标准和消防要求。从事液化石油气的经营企业还应有接卸、残液回收等生产设施。工程竣工后，应通过验收、备案、存档； 4、有经过燃气专业培训合格，持证上岗的操作人员及工程技术人员； 5、有与经营规模相适应的注册资本及偿债能力、抗风险能力； 6、有完善的经营管理和安全管理制度，有健全的安全事故抢险应急预案及相应的抢险组织、人员、设备、仪表、通讯工具； 7、有包括建设、生产运行、技术设备、物资、安全生产等完整的资料和档案，并有专人保管； 8、有安全评价机构出具的安全评价报告，达到安全运行的要求； 9、依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳保险费； 10、法律、法规、规章规定的其他条件。 （二）燃气经营企业设立的液化石油气瓶装供应站、液化石油气汽车加气站、压缩天然气汽车加气站（子站）、液化石油气气化站应当具备下列条件： 1、符合当地专业规划和站点市局； 2、由取得燃气经营许可证的液化石油气经营企业设立，并出具相关证明； 3、有合法的符合消防安全要求的营业场所，液化石油气瓶装供应站的营业面积不得小于20平方米，管理间与瓶库须分离； 4、汽车加气站的设施、设备应符合国家规范、标准的规定要求； 5、有两人以上的经过燃气专业培训合格持证上岗的技术、服务人员； 6、瓶装供应站要有符合安全要求的送气车辆及经过培训的送气工人； 7、有健全的岗位职责、操作规程、服务规范和安全管理制度； 8、有燃气安全事故抢险应急预案及相应的抢险抢修人员及设备； 9、国家法律、法规、规章规定的其它条件。 五、燃气经营许可证审批程序 申报燃气经营许可的单位向所在地的燃气主管部门提出书面申请，填写燃气经营许可申报表，提交相关证明资料，当地燃气主管部门经过初审后，报市（州）燃气主管部门审批。市（州）燃气主管部门应当自受理申请之日起20个工作日内作出决定。对准予许可的，核发燃气经营许可证。燃气经营许可证有效期为三年。 燃气经营许可证由省建设厅统一样式，暂由各市、州燃气主管部门印制，待建设部统一监制的燃气经营许可证书下发后再予更换。 燃气主管部门在印制燃气经营许可证书时，应用颜色区别两类不同的适用范围。 原取得“燃气企业资质证书”的燃气企业应按本通知要求，重新办理燃气经营许可证。 六、管道燃气经营企业实施特许经营制度 燃气主管部门依据同级人民政府授权，根据建设部第126号令《市政公用事业特许经营管理办法》，负责本行政区域内管道燃气特许经营的具体实施。 管道燃气经营企业在取得燃气经营许可证后，可参照建设部制定的“管道燃气特许经营协议（范本）”，同当地燃气主管部门签订特许经营协议，获得特许经营权，并严格遵守下列规定： 1、按照燃气专业规划投资、建设燃气设施； 2、在特许经营协议约定的范围内经营； 3、按照安全生产法律、法规和国家安全生产标准、规范，组织企业安全生产； 4、履行特许经营协议，为社会提供足量的、符合标准的产品和服务； 5、加强对燃气设施、设备的运行维护和更新改造，确保设施、设备完好，保证用于计量收费的仪器仪表经法定机构鉴定合格并处有效期内； 6、接受主管部门对经营成本、产品和服务质量的监督检查； 7、按照规定的时间将中长期发展规划、年度经营计划以相关的年度报告、董事会决议等报燃气政主管部门备案； 8、法律、法规的其他规定。 管道燃气特许经营企业在特许经营期间有下列行为之一的，燃气主管部门报经本级人民政府批准，可以终止特许经营协议，取消其特许经营权，并可以实施临时接管： 1、擅自转让、出租特许经营权的； 2、存在重大安全隐患且拒不整改的； 3、因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的； 4、擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和公共安全的； 5、擅自将所经营的财产进行处置或抵押的； 6、法律、法规可以终止特许经营协议的其他情形。 七、燃气设施改动审批 改造、迁移、拆除燃气设施及市政燃气管道等重要燃气设施，应当报经当地燃气主管部门审核批准。燃气主管部门应当自受理申请之日起20个工作日内作出决定。 燃气设施是指人工煤气生产厂，燃气储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、燃气管网等。 市政燃气设施是指敷设、安装在道路红线以内的城市公用燃气设施。 申报燃气设施改动，应当符合下列条件： 1、改造、迁移或拆除方案符合燃气专业规划及有关规定； 2、有安全施工的组织、设计和实施方案，重大改动项目的设计、实施方案要组织专家论证、评审； 3、有安全防护及不影响用户正常用气的措施； 4、法律、法规规定的其他条件。 八、燃气经营许可审批的监督管理 1、燃气主管部门在审批核准上述行政许可后，每季度汇总后报省建设厅备案。 2、有下列情况之一的，原许可机关或上级机关可以撤回许可，或撤消原许可： （1）燃气经营者在取得许可证后不再符合相关的许可条件的； （2）许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予燃气经营许可决定的； （3）超出法定职权做出准予燃气经营许可决定的； （4）违反法定程序作出准予燃气经营许可决定的； （5）对不符合许可条件的申请单位作出准予燃气经营许可决定的； （6）依法可以撤消许可的其他情形。 （7）以欺骗、贿赂等不正当手段取得经营许可证的，应当予以撤消。